## Лист1
Опросный лист для заказа ВРУ, ПР
Вводная часть
1 | Наименование изделия |  | ВРУ |  |  | ПР
2 | Вид установки |  | Напольный |  | Навесной |  | Встраиваемый
3 | Тип ошиновки |  | Алюминий |  |  | Медь
4 | Степень защиты, IP |  | 31 |  |  | 54
5 | Предпочтительная марка коммутационной аппаратуры |  | DEKraft |  | КЭАЗ |  | IEK
|  |  | Schneider Electric |  | Hyundai |  | Др.:_______
6 | Тип вводного аппарата |  | Разъединитель |  |  | Автоматический выключатель
|  |  | ВР | ПЦ | РЕ19
7 | Номинальный ток вводного аппарата, А |  | 160 |  | 250 |  | 320
|  |  | 400 |  | 630 |  | Др.:_______
8 | Ввод на распределительное устройство |  | Кабелем сверху |  |  | Кабелем снизу
9 | Количество и сечение вводных кабелей |  | _______________________________________
10 | Вывод с распределительного устройства |  | Кабелем сверху |  |  | Кабелем снизу
11 | Количество и сечение отходящих кабелей |  | _______________________________________
11 | Приборы контроля на вводе (3 амперметра + 1 вольтметр) |  | Да |  |  | Нет
12 | Приборы учета на вводе. Тип счетчика:_________________________ |  | Да |  |  | Нет
13 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  | 150/5 |  | 250/5 |  | 300/5
|  |  | 400/5 |  | 600/5 |  | Др.:_______
Распределительная часть
14 | Количество групп |  | 1-ая |  | 2-ая |  | 3-ая
15 | Ток плавкой вставки, А
16 | Наличие блока управления освещением (БУО) |  | Да |  |  | Нет
17 | Количество групп |  | 1-ая |  | 2-ая |  | 3-ая
18 | Ток автоматического выключателя, А
19 | Наличие блока управления освещением (БУО) |  | Да |  |  | Нет
20 | Дополнительные требования: