## Лист1
Опросный лист для заказа ГРЩ, ЩО70
1 | Номинальный ток сборных шин, A | _________________
2 | Материал сборных шин | Al |  | Cu
3 | Система заземления | PEN |  | PE+N
4 | Наличие АВР | Да |  | Нет
6 | Ввод на распределительное устройство | Шиной сверху |  |  | Шиной сбоку |  |  | Шиной сзади |  |  | Кабелем сверху |  |  |  | Кабелем снизу
| Количество и сечение вводного кабеля | _______________________________________________
7 | Форма секционирования | 1 |  | 2а |  | 2b |  | 3a |  | 3b |  | 4a |  | 4b
8 | Тип вводного аппарата | Рубильник | [8 empty] | Автоматический выключатель
9 | Номинальный ток вводного аппарата, А | 630 |  | 1000 |  | 1250 |  | 1600 |  | 2000 |  | 2500 |  | 3150 |  | Другой:_______________
10 | Тип секционного аппарата | Рубильник | [8 empty] | Автоматический выключатель
11 | Номинальный ток секционного аппарата, А | 630 |  | 1000 |  | 1250 |  | 1600 |  | 2000 |  | 2500 |  | 3150 |  | Другой:_______________
12 | Вывод с секционного аппарата | Шиной сверху |  |  | Шиной сзади |  |  | Кабелем сверху |  |  |  | Кабелем снизу
| Количество и сечение секционного кабеля | _______________________________________________
13 | Учет на вводе | Да |  | Тип счетчика:_________________________________ | [13 empty] | Нет
14 | Наличие контроля тока и напряжения на вводе | Да | [8 empty] | Нет
15 | Марка аппарата отходящей линии | РПС |  |  | ВА(DEKraft) |  |  | HGM(Hyundai) |  |  | Авт.выкл ВА |  |  | NSX(Schneider) |  |  | Другой:__________
16 | № фидера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
17 | Номинальный ток фидера
18 | Номинальный ток плавкой вставки/расцепителя
19 | Номинальный ток трансформатора тока
20 | Учет на отходящих линиях тип счетчика:___________________________
21 | Учет в выносном шкафу учета | РПС 1: Да; Авт.выкл ВА 10: Нет
22 | Количество и сечение кабеля
23 | Расположение панелей | РПС 1: Однорядное; Авт.выкл ВА 10: Двухрядное
24 | Шинный мост | РПС 1: Да; Авт.выкл ВА 10: Нет
25 | Расстояние межда панелями, мм | РПС 1: _______________________________________________
26 | Дополнительные требования: