## Лист1
Опросный лист КРУН
1 | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 |  |  | 10
2 | Номер схемы главных цепей согласно Приложению№1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | Номинальный ток, А |  | 630 |  |  | 1000
4 | Исполнение ввода |  | Воздух |  |  | Кабель
5 | Исполнение вывода |  | Воздух |  |  | Кабель
6 | Оперативное питание вторичных цепей |  | 220АС |  |  | 220DC
7 | Выключатель, тип |  | ВВ/Tel (Таврида) |  | EasyPact(Schneider) |  | VF12 (Элтехника)
|  |  | ВВР (Росвакуум) |  | ВНА-10/630 |  | Др.:____________
8 | Шинный разъединитель |  | РВЗ |  |  | Нет
9 | Линейный разъединитель |  | РВЗ |  |  | Нет
10 | Трансформатор тока, кл.точности коэффициент трансформации |  | ____________________________________________
11 | Предохранитель тип, ток |  | ____________________________________________
12 | Трансформатор напряжения |  | 3xЗНОЛП-6(10) |  |  | Др.:_______________
13 | Трансформатор собственных нужд |  | ОЛСП-1,25-6(10) |  |  | Др.:_______________
14 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  | ТЗЛК |  | ТЗЛКР |  | Нет
15 | Ограничитель перенапряжения |  | Один комплект |  |  | Два комплекта
16 | Количество и сечение кабеля |  | ____________________________________________
17 | Измерительные приборы | Амперметр | Да |  |  | Нет
|  | Вольтметр | Да |  |  | Нет
|  | Счетчик, тип | ____________________________________________
|  | Преобразователь | ____________________________________________
18 | Микропроцессорная защита |  | ____________________________________________
| Реле, требующее уточнения характеристик | ТО | Да |  |  | Нет
|  | МТЗ | Да |  |  | Нет
|  | ОЗЗ | Да |  |  | Нет
|  | ЗМН | Да |  |  | Нет
19 | Дуговая защита |  | Да |  |  | Нет
20 | Индикация напряжения |  | Да |  |  | Нет
21 | Телемеханика |  | Да |  |  | Нет
22 | Дополнительные требования