## Лист1
Опросный лист для заказа КТП в металлической оболочке
1 | Тип КТП |  | Однотрансформаторная | [6 empty] | Двухтрансформаторная
|  |  | Тупиковая | [6 empty] | Проходная
2 | Номинальное напряжение на строне ВН, кВ |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Другое:_______________
3 | Тип силового трансформатора |  | ТМ |  |  |  | ТМГ |  |  |  | ТСЛ |  |  | Другой:______
4 | Мощность силового трансформатора, кВА |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  | 63 |  | 100 |  | 160 |  | 250
5 |  |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | Другой:_____________________
6 | Соединение обмоток трансформатора |  | Д/У |  |  |  | У/У |  |  |  | У/Z |  |  | Другое:______
7 | Площадки обслуживания |  | Да | [6 empty] | Нет
8 | Поставка маслоприемника |  | Да | [6 empty] | Нет
9 | Безопасность доступа в трансформаторный отсек |  | Барьер"Брус"(станд. исполнение) | [6 empty] | Сетчатое ограждение
РУВН в составе КСО-366(в случае установки иного оборудования заполняется отдельный опросный лист РУВН)
10 | Ввод на стороне ВН |  | Воздушный | [6 empty] | Кабельный
11 | Поворотная рама портала воздушного ввода |  | Да | [6 empty] | Нет(Стандартное исполнение)
12 | Поставка разъединителя |  | РЛНД |  |  |  |  | РЛК |  |  |  | Другое:_______________
13 | Наличие ОПН (для КТП с воздушнымм вводом обязательно) |  | Да | [6 empty] | Нет
14 | Назначение камер |  | Ввод | [6 empty] | Кол-во:____________
|  |  | Отходящая линия | [6 empty] | Кол-во:____________
|  |  | Секционный выключатель | [6 empty] | Кол-во:____________
|  |  | Секционный разъединитель | [6 empty] | Кол-во:____________
|  |  | Трансформатор напряжения | [6 empty] | Кол-во:____________
15 | Учет на стороне ВН |  | Да |  |  |  | Тип счетчика:_____________ |  |  |  |  | Нет
16 | Секционирование на стороне ВН |  | Да | [6 empty] | Нет
17 | Наличие коридора обслуживания |  | Да | [6 empty] | Нет
РУНН
18 | Ввод на стороне НН |  | Воздушный | [6 empty] | Кабельный
19 | Материал сборных шин |  | Алюминий | [6 empty] | Медь
20 | Наличие ОПН (для КТП с воздушнымм выводом обязательно) |  | Да | [6 empty] | Нет
21 | Предпочтительная марка коммутационной аппаратуры |  | Schneider Electric |  |  | ABB |  |  | Legrand |  |  | DEKraft |  |  | Другой: ___________
|  |  | Hyundai |  |  | LSIS |  |  | Контактор |  |  | КЭАЗ
22 | Вводный аппарат |  | Разъединитель | [6 empty] | Автоматический выключатель
23 | Номинальный ток вводного аппарата |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1600 |  | Др.:__________
24 | Учет на вводе РУНН |  | Да |  |  |  | Тип счетчика:_______________ |  |  |  |  | Нет
25 | Приборы контроля на вводе (3 амперметра + 1 вольтметр) |  | Да (аналоговые) |  |  |  | Да (цифровые) |  |  |  |  | Нет
26 | Номинальный ток трансформаторов тока |  | 250/5 |  | 400/5 |  | 600/5 |  | 1000/5 |  | 1500/5 |  | Др.:__________
27 | Секционирование на стороне НН |  | Да | [6 empty] | Нет
28 | Наличие АВР на стороне НН |  | Да | [6 empty] | Нет
29 | Секционный аппарат |  | Разъединитель |  |  |  | Автоматический выключатель
30 | Номинальный ток секционного аппарата |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1600 |  | Др.:__________
31 | Тип отходящих линий РУНН |  | Рубильник с предохрателями | [6 empty] | Автоматический выключатели
|  |  | ZLBM(ABB) |  | ARS(Apator) |  | SL(Jean Muller) |  |  | согласно п.21
|  |  | РПС |  | Другой:_____________________
32 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1-ая секция: номинальный ток аппарата
1-ая секция: номинальный ток расцепителя
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2-ая секция: номинальный ток аппарата
2-ая секция: номинальный ток расцепителя
33 | Учет на отходящих линиях РУНН |  | 1: Да; 5: Тип счетчика:_______________; 10: Нет
34 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1-ая секция: номинальный ток трансф. тока
2-ая секция: номинальный ток трансф. тока
35 | Ампреметры на отходящих линиях |  | Да 1: Да (аналоговые); Тип счетчика:_______________ 5: Да (цифровые); Нет 10: Нет
36 | Уличное освещение, А |  | Да 1: 16; Тип счетчика:_______________ 5: 25; Тип счетчика:_______________ 9: 40; Нет 12: Другое:______
37 | Учет на уличное освещение |  | Да 1: Да; Тип счетчика:_______________ 5: Тип счетчика:_______________; Нет 10: Нет
38 | Наличие коридора обслуживания |  | Да 1: Да; Тип счетчика:_______________ 8: Нет
39 | Дополнительные требования
Схема окраски КТП
1 | Порталы воздушного ввода/вывода |  | Да 1: серый RAL7035 (стандартное решение); Нет 10: RAL_______
2 | Каркас, крыша, основание |  | Да 1: серый RAL7035 (стандартное решение); Нет 10: RAL_______
3 | Двери отсеков |  | Да 1: серый RAL7035 (стандартное решение); Нет 10: RAL_______
4 | Стены КТП |  | Да 1: серый RAL7035 (стандартное решение); Нет 10: RAL_______
5 | Прочая палитра RAL |  | Да 1: темно-серый RAL7004, синий RAL5005, зеленый RAL6021, белый RAL9003
1
2
4
3