## Лист1
Опросный лист для заказа УКМ
1 | Номинальная мощность установки, кВАр |  | ___________________________________________
2 | Шаг регулирования |  | 5кВАр | 10кВАр | 12,5кВАр | 15кВАр
|  |  | 20кВАр | 25кВАр | 30кВАр | 50кВАр
4 | Вид установки |  | Напольный |  | Навесной
5 | Режим работы |  | Ручной |  | Автоматический
6 | Вводное устройство |  | Выключатель нагрузки |  | Автоматический выключатель
7 | Амперметр на вводе |  | Да |  | Нет
8 | Вид охлаждения |  | Естественное |  | Принудительное
9 | Наличие защиты конденсаторов с фильтрами гармоник (указать коэффициент растройки) |  | 134Гц | 189Гц | 210Гц | Нет
10 | Ввод кабеля |  | Сверху |  | Снизу
11 | Сечение вводного кабеля |  | ___________________________________________
12 | Степень защиты |  | IP31 |  | IP54
13 | Количество установок, шт. |  | ___________________________________________
14 | Дополнительные требования: