## Лист1
Опросный лист для заказа ШРНН
1 | Номинальный ток сборных шин, A | _________________
2 | Материал сборных шин | Al |  | Cu
3 | Система заземления | PEN |  | PE+N
4 | Наличие АВР | Да |  | Нет
5 | Ввод на распределительное устройство | Шиной сверху |  |  |  | Шиной сбоку |  |  |  |  | Шиной сзади
|  | Кабелем сверху | [6 empty] | Кабелем снизу
6 | Количество и сечение вводного кабеля | ______________________________________________________________
7 | Вывод с распределительного устройства | Кабелем сверху | [6 empty] | Кабелем снизу
8 | Количество секций | Одна | [6 empty] | Две
9 | Расположение секции | 01 (правая секция) | [6 empty] | 02 (левая секция)
10 | Тип вводного аппарата | Рубильник | [6 empty] | Автоматический выключатель
11 | Номинальный ток вводного аппарата, А | 630 |  | 1000 |  | 1250 |  | 1600 |  | 2000 |  | 2500 |  | 3150
12 | Тип секционного аппарата | Рубильник | [6 empty] | Автоматический выключатель
13 | Номинальный ток секционного аппарата, А | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1250 |  | 1600 |  | 2000 |  | 2500
14 | Вывод с секционного аппарата | Шиной сверху |  |  |  | Шиной сбоку |  |  |  |  | Шиной сзади
|  | Кабелем сверху | [6 empty] | Кабелем снизу
15 | Количество и сечение секционного кабеля | ______________________________________________________________
16 | Учет на вводе | Да |  | Тип счетчика:_________________________________ | [9 empty] | Нет
17 | Наличие контроля тока и напряжения на вводе |  |  | Да |  |  |  |  | Нет
18 | Тип планочного рубильника | SL (Jean Muller) |  |  |  | ZLBM (ABB) |  |  | ARS (Apator) |  |  | Другое __________
19 | № фидера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
20 | Номинальный ток фидера (от 100А до 630А)
21 | Номинальный ток плавкой вставки
22 | Номинальный ток трансформатора тока
23 | Учет на отходящих линиях Тип счетчика:__________________________
24 | Расположение секций
25 | Шинный мост (при двухрядном расположении) | SL (Jean Muller) 1: Да; ARS (Apator) 8: Нет
26 | Расстояние между панелями (при двухрядном расположении), мм | SL (Jean Muller) 1: _______________________________________________
27 | Дополнительные требования:
Правая секция
Левая секция
Фасад
Правая секция
Левая секция
Фасад
Фасад